**В Юхновском районе устранены нарушения законодательства о теплоснабжении**

Прокуратура Юхновского района провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении при эксплуатации тепловых энергоустановок Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» (г. Юхнов).

Установлено, что в нарушение требований ст. 20.5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 13.5 «Правил оценки и готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, пп. 2.3.15, 2.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 на проверяемом объекте не была проведена аттестация ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок содержание и эксплуатация тепловых энергоустановок осуществлялась с нарушением требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

В нарушение требований ч. ч. 1, 4, 9 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 19.1, 19.2 и 19.5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на проверяемом объекте не был организован учет реализуемой тепловой энергии, а также не проведено в установленные сроки оснащение приборами учета тепловой энергии, горячей воды. Кроме того, на шкалы манометров, установленных на тепловых энергоустановках, не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления.

По результатам проверки в адрес директора Калужского филиала ОАО «Ростелеком» прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, выявленные нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора

Юхновского района Е.А. Добровольская