**По постановлению прокурора Юхновского района государственное предприятие «Калугаоблводоканал» привлечено к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов**

Прокуратурой Юхновского района проведена проверка соблюдения ГП «Калугаоблводоканал» требований водного законодательства.

В рамках проверки произведен осмотр места сброса сточных вод с очистных сооружений канализации ГП «Калугаоблводоканал» г. Юхнов в р. Кунова.

Установлено, что ГП «Калугаоблводоканал» использует р. Кунова в целях сброса сточных вод с очистных сооружений г. Юхнов, в процессе мероприятия произведен отбор проб сбрасываемых в водные объекты стоков.

Химический анализ сбрасываемых стоков, отобранных в месте сброса, показал, что по состоянию на момент отбора в водный объект р. Кунова ГП «Калугаоблводоканал» сбрасывались сточные воды с превышением установленных предельно допустимых концентраций веществ:

- по БПКпол в 57 раз;

- по азоту аммонийному в 29 раз;

- по нефтепродуктам в 49 раз;

- по железу в 7,8 раза;

- по фосфатам в 19,9 раза.

В связи с тем, что ГП «Калугаоблводоканал» были допущены нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь загрязнение, засорение и (или) истощение водных объектов, прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, по постановлению Заместителя главного государственного инспектора РФ по Калужской области юридическое лицо – ГП «Калугаоблводоканал» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Исполнение требований водного законодательства находится на постоянном контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора Юхновского района

юрист 3 класса Е.А. Добровольская

25.11.2015